## Sheet1
以下に、キーエンス PLC のシミュレータ（VT ST：KV STUDIO のシミュレーション機能）で “できること／できないこと” をわかりやすく整理します。
※KV-3000／KV-7000／KV-8000 など、KV STUDIO 標準シミュレータ共通の内容です。
✔ VT（KV STUDIO）シミュレータでできること
◆ 1. ラダー / SFC / ST の動作確認
ラダー命令の実行状態（ON/OFF、接点の通電状態）確認
SFC のステップ遷移確認
ST（Structured Text）の計算処理・条件分岐・ループ確認
サブルーチン／割込みなどのプログラム構造動作
◆ 2. タイマー・カウンタの動作
タイマの経過時間・完了フラグの確認
カウンタのカウントアップ動作
高速処理でなければ実機に近い動作再現
◆ 3. 内部メモリの確認・編集
DM・R・MR・WR・CM などのワード編集
B（ビット）や複数デバイスの一括強制（FORCE）
フォース/リセットの切り替え
◆ 4. 簡単なアナログ値シミュレーション
値を手入力してアナログ入力に見立てて動作チェック可能
（※実機のようなノイズ・精度は再現しない）
◆ 5. HMI（VT Studio）との連携シミュレーション
HMI 画面と PLC シミュレータを連動させて画面テスト
ボタン操作で PLC のビット操作
表示値のチェック
◆ 6. 通信テスト（PLC ⇔ HMI）
内部ネットワークでの Modbus/TCP や KVプロトコルはある程度テスト可能
HMI とのタグリンクの動作確認
✖ VT（KV STUDIO）シミュレータで “できないこと”
✘ 1. 実機専用命令・高速処理は正確に再現されない
パルス出力（PTO/PWM）
高速カウンタ（HSC）
サーボ制御命令（Motion、MECHATROLINK）
インバータ・ロボット連携命令
→ 正確なタイミングや波形はシミュレータでは不可
✘ 2. 外部I/Oの物理的動作はテストできない
X0〜など「外部入力」は手動で ON/OFFするしかない
実際のセンサー応答速度やチャタリングは再現できない
実際のリレー/ソレノイド/モータは動かない
✘ 3. リアルタイム処理の正確性は保証されない
シミュレータは PC の処理速度依存
スキャンタイムは“実機相当の目安”は表示されるが完全一致しない
1ms 以下の応答制御は NG
✘ 4. 外部機器（EtherNet/IP・PROFINET など）の完全な通信テストは不可
EtherNet/IP の I/O 通信
IO-Link マスタ
アナログ入力ユニットの細かい動作
CC-Link 等のフィールドバス
→ デバイス実物なしではエラー検証不可
✘ 5. SDカードアクセス・ログ書き込みの完全再現は不可
SDカードへのデータロギング挙動
ファイル書き込みの速度や実メディア容量制限
→ 実機で最終チェックが必要
✘ 6. 割込み優先制御の実機と完全一致はしない
割込み頻度
タイミング精度
競合状態
→ シミュレータは“概念上の動作確認”レベル
🔍 まとめ：どこまで信頼できる？
✅ プログラムロジックの検証（条件・値の流れ）は非常に有効
ラダー／ST の動作チェック
タイマー・内部メモリ
HMIとの連携
→ 約7〜8割のテストは可能
❌ I/O・高速制御・他機器連携は必ず実機テストが必要
サーボ・パルス出力
高速割込み
アナログ実測値
→ これらは 0〜3割程度しかシミュレーション不能
必要なら…